

Denumire societate




Sediu social/sediu administrativ

Date de contact (telefon, fax, mobil, e-mail)

Nr. înregistrare (de la societate)____________ din ___.___.201__

Timp estimat completării: 45 minute 
Ex. __ /2
APROB

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE

DIRECTOR AL DIRECŢIEI DE ORDINE PUBLICĂ

DE ACORD

ŞEFUL SERVICIULUI SISTEME DE SECURITATE PRIVATE

R E G U L A M E N T

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A DISPECERATULUI ZONAL DE MONITORIZARE A SISTEMELOR DE
ALARMARE ÎMPOTRIVA EFRACŢIEI

……………………………………………. din ………………
MODEL CADRU ELABORAT ÎN SPRIJINUL SOLICITANŢILOR DE AVIZ PENTRU  REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL DISPECERATULUI DE MONITORIZARE A SISTEMELOR DE ALARMARE 
FORMA FINALA SE DEPUNE DUPĂ CE SE ADAPTEAZĂ CARACTERISTICILOR SOCIETĂŢII PRIN 

COMPLETAREA CONŢINUTULUI EXISTENT
CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE
Art.1 - ”……………………………………………………..” S.R.L.(S.A.), denumită în continuare SOCIETATEA, identificată prin codul unic de înregistrare ………………. şi numărul de ordine J ..…/……/…….……, , reprezentată de ……………………………………….., în calitate de administrator, licenţiată sub nr. .........../..... din ...../...../........ are dreptul să presteze servicii de monitorizare în baza relaţiilor contractuale cu beneficiarii/ a unităţilor proprii.
Art.2 - SOCIETATEA asigură serviciile de monitorizare în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 (republicată), a Normelor metodologice adoptate prin H.G. nr. 301/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prezentului regulament de organizare şi funcţionare.
CAPITOLUL II
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A DISPECERATULUI
Art.3 (1) – Dispeceratul funcţionează în sediul autorizat şi înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului, din localitatea ................................................., str. ...................................., nr. ........., jud. ...................... 
(2) SOCIETATEA prin dispeceratul de la alin. (1) prestează servicii de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei în localităţile prevăzute în anexa nr. 1b).

(3) Activitatea dispeceratului este permanentă, SOCIETATEA având __ angajaţi pe funcţia de operatori dispeceri sisteme de monitorizare pentru supravegherea în mod continuu a staţiei de dispecerizare, sub coordonarea şefului de dispecerat.
NOTĂ: Numărul minim de operatori dispeceri este de 2/tură, cu excepţia celor sub 500 de abonaţi. 
Dispeceratele care au peste 1.000 de abonaţi vor suplimenta personalul operator cu un dispecer pe tură la fiecare fracţiune de 1.000 abonaţi nou conectaţi.
Art.4 – (1) Realizarea conexiunii sistemelor de alarmare din obiective cu  staţia de dispecerizare, asigurarea mentenanţei periodice sau remedierii defecţiunilor sistemelor conectate, a echipamentelor de transmitere a semnalelor şi centrului de monitorizare se asigură de personalul tehnic avizat şi angajat ai societăţilor specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei, conform Anexei nr. 1a) din prezentul regulament.

(2) Evidenţa tuturor operaţiunilor de la alin (1) se consemnează în jurnalul de service. 

Art. 5. – (1) Verificarea veridicităţii alarmei de jaf armat, panică, dezarmare forţată (duress cod), efracţie şi sabotare a echipamentelor, se realizează prin dirijarea la faţa locului a echipajelor de intervenţie formate din agenţi de intervenţie pază şi ordine, angajaţi ai societăţilor specializate de pază şi protecţie, dispuse conform Anexei nr. 1b) din prezentul regulament.

 (2) Celelalte tipuri de semnale recepţionate de staţia de dispecerizare, se vor trata conform procedurilor din Anexa nr. 4.
CAPITOLUL III
AMPLASARE ŞI CARACTERISTICILE CONSTRUCŢIEI 

ÎN CARE FUNCŢIONEAZĂ DISPECERATUL
Art. 6. – Amplasare DMRA (Dispecerat Monitorizare si Receptie Alarme)

(1)
DMRA trebuie amplasat într-o locaţie care sa prezinte un risc scăzut la atac
fizic şi/sau armat şi care să aibă o expunere mica la pericole provenind de la alte clădiri
sau activităţi. Nivelul riscului locaţiei DMRA se stabileşte prin evaluarea riscului,
conform procedurilor legale.

(2)
Acolo unde DMRA nu ocupă întreaga clădire în care este localizat, spatiul
acestuia trebuie sa fie delimitat fizic de restul clădirii prin pereţi, podele, tavane si uşi de
acces.
NOTĂ – Alin. (2) se elimină în cazul în care dispeceratul ocupă întregul imobil. 
Art. 7. – Imobilul/Spaţiul în care funcţionează dispeceratul are următoarele caracteristici :
(1) accesul se face printr-un hol de intrare prevăzut cu uşi de trecere cu interblocare pentru a preveni deschiderea ambelor uşi în acelaşi timp.
(2) Structura spaţiului care adăposteşte DMRA cuprinde in general pereţii, podeaua, tavanele, uşile de intrare şi ieşire, ieşiri/intrări de ventilaţie (unde e cazul), puncte de intrare pentru cabluri şi ţevi de serviciu, zone vitrate.
(3) uşi de intrare/ieşire şi suprafeţe vitrate certificate cu rezistenţă la atac manual; 

NOTĂ – suprafeţele vitrate pentru DMRA care funcţionează la etaje superioare ale imobilului, nu este obligatorie securizarea. 
Art. 8. – Accesul în dispecerat este controlat electronic şi permis numai angajaţilor cu atribuţii profesionale în legătură cu dispeceratul şi autorităţilor cu drept de control, însoţite de un reprezentant al societăţii, desemnat prin decizie internă.

Art. 9. – În interiorul există grup sanitar şi instalaţii de spălare.
Art. 10 – Spaţiul de funcţionare al dispeceratului este prevăzut cu sistem de alarmare împotriva efracţiei, a cărei soluţie tehnică a fost stabilită în baza analizei de risc la securitate fizică,  şi este compus din:

a) subsistem de alarmă prin care se asigură semnalizarea stărilor de pericol şi avertizarea în caz de alarmă a personalului;
b) subsistem de televiziune cu circuit închis pentru zona de acces din interior şi exterior, precum şi activitatea din interiorul dispeceratului;
c) subsistem control acces pentru restricţionarea accesului în dispecerat, realizarea interblocării uşilor de la holul de acces şi semnalizarea rămânerii în stare deschisă şi/sau neasigurată a uşii de ieşire de urgenţă sau a ambelor uşi de la holul de acces;
d) sistem de detecţie la incendiu.
Art. 11. – Dispeceratul este conectat la reţeaua publică de alimentare cu energie electrică ca sursă primară, şi are prevăzute surse de alimentare electrică de rezervă: un generator de tensiune cu cuplare automată la căderea tensiunii de la reţeaua primară şi o sursă UPS care să asigure alimentarea echipamentelor de recepţie, procesare şi comunicare până la intrarea în funcţiune şi stabilizarea tensiunii generate de generatorul de rezervă.
Art. 12. – Siguranţa şi securitatea personalului trebuie monitorizată periodic la maxim 60 de minute şi în cazul în care nu apare un răspuns valid în 60 secunde de la testare, se va transmite o alarmă către alt dispecerat.
CAPITOLUL IV
CARACTERISTICILE TEHNICE ALE STAŢIEI DE DISPECERIZARE
Art. 13. – Pentru monitorizarea sistemelor de alarmare conectate sunt folosite următoarele echipamente:

a) echipamentul de recepţie care are componenţa şi următoarele caracteristici tehnice:

· …………
· …………

b) echipamentul de transmitere care asigură comunicarea de date cu sistemele de alarmare conectate:
· …………
· …………

c) mijloacele de comunicare tip voce între dispeceri şi echipaje care să corespundă cerinţelor art. 93 alin (1) lit. d) din HG nr. 301/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

· …………
· …………

d) Mijloace de comunicare între dispeceri şi beneficiari/autorităţi.

· ...............

· ...............

e) dispozitive de înregistrare a convorbirilor între operatori dispeceri şi echipaje/beneficiari/autorităţi.
f) dispozitive de confirmare a timpului de sosire a agenţilor de intervenţie la obiectivul care a generat semnalul de alarmă.

      - ..............

g) alte echipamente. 

NOTĂ - Se vor descrie echipamentele folosite, caracteristicile tehnice ale acestora şi certificatele de conformitate.
Art. 14. – Echipamentele asigură monitorizarea tuturor semnalelor transmise de sistemele de alarmă conectate.
Art. 15. – Testarea funcţionării corecte a sistemelor conectate şi a căilor de transmisie a alarmelor, precum şi a mijloacelor de legătură cu echipajele  se face periodic,  conform procedurii din Anexa nr. 3.
Art. 16. – Echipamentele de recepţie de rezervă asigură preluarea automată a funcţionării în aceeaşi parametri, în caz de defectare a echipamentelor de recepţie principale.
NOTĂ – În cazul în care echipamentele de rezervă sunt diferite faţă de cele principale, prezentul articol se completează, făcându-se o descriere similară art. 13. 
CAPITOLUL V
ANGAJAREA, ATRIBUŢIILE, PREGĂTIREA ŞI 
DOTAREA PERSONALULUI

Art. 17. - Şeful de dispecerat şi operatorii dispeceri sisteme de monitorizare pot fi angrenaţi în activităţile specifice dispeceratului după obţinerea avizului poliţiei.

Art. 18. – Avizul pentru şeful de dispecerat şi operatorii dispeceri se solicită de SOCIETATE de la serviciul de ordine publică din inspectoratul de poliţie judeţean pe raza căruia îşi are sediul dispeceratul, depunând pentru aceasta următoarele documentele:

a) cerere de solicitare a avizului;

b) copie după cartea de identitate;

c) certificat de cazier judiciar în perioadă de valabilitate care să ateste lipsa antecedentelor penale pentru infracţiuni comise cu intenţie;

d) adeverinţă medicală eliberată de medicul de medicina muncii din care să rezulte că este apt medical pentru funcţia respectivă;

e) certificat de absolvire a cursului de dispecer centru de alarmă;
f) dovada că este angajat al societăţii;

g) declaraţia de confidenţialitate.

Art. 19. – După angajare, salariatul va primi înainte de intrarea în serviciu, legitimaţia, dotarea şi echipamentul necesar desfăşurării activităţii.
Art. 20. - Şeful de dispecerat are următoarele atribuţii principale:

a) conduce şi răspunde de activitatea de monitorizare; 

b) controlează modul de efectuare a serviciului şi respectarea procedurilor de lucru de către personalul angrenat;

c) verifică implementarea corectă şi actualizarea datelor abonaţilor conectaţi în aplicaţia informatică a staţiei de dispecerizare;

d) răspunde de organizarea dispozitivului de intervenţie;

e) efectuează recunoaşteri la noile obiective şi stabileşte itinerarii de deplasare, de bază şi de rezervă, precum şi timpul maxim de ajungere la fiecare dintre acestea, instruind în acest sens agenţii de intervenţie;

f) întocmeşte rapoarte ale activităţii de monitorizare la cererea beneficiarilor (activări/dezactivări, teste, alarme, probleme tehnice);

g) analizează zilnic, evenimentele înregistrate şi modul de tratare a acestora;

h) altele atribuţii relevante.
Art. 21. – Operatorul dispecer are următoarele atribuţii principale:


a) supraveghează permanent echipamentele staţiei de dispecerizare şi tratează semnalele recepţionate cu operativitate în conformitate cu procedurile de lucru;

b) ţine jurnalul acţiunilor întreprinse în tratarea evenimentelor, menţionând data şi ora finalizării acestora;

c) exploatează corect echipamentele din dotare, numai sub parola proprie, fără să introducă alte programe sau să modifice structura datelor existente;

d) nu permite accesul în incinta dispeceratului a altor persoane din firmă, sau din afară cu excepţia celor abilitate de conducerea societăţii;
e) alte atribuţii relevante.

Art. 22. – Agenţii de intervenţie pază şi ordine sunt angajaţi potrivit Legii nr. 333/2003 (republicată), iar modurile de acţiune la verificarea alarmelor la faţa locului sunt stabilite prin proceduri de lucru anexate la regulamentul de organizare şi funcţionare al dispeceratului. 


CAPITOLUL VI

PROCEDURI DE LUCRU SPECIFICE MONITORIZĂRII

Art. 23. – (1) SOCIETATEA  desfăşoară activităţile de monitorizare cu respectarea procedurilor specifice anexate prezentului regulament, după cum urmează:
- Anexa nr. 1a) - PERSONALUL TEHNIC CARE DESERVEŞTE DISPECERATUL;

· Anexa nr. 1b) - DISPUNEREA ECHIPAJELOR DE INTERVENŢIE ALE DISPECERATULUI;

· Anexa nr.2 - PROCEDURA PRIVIND ÎNREGISTRAREA ŞI ANALIZAREA ALARMELOR RECEPŢIONATE;

· Anexa nr.3 - PROCEDURA PRIVIND TESTĂRILE PERIODICE ŞI REMEDIEREA DERANJAMENTELOR ECHIPAMENTELOR DE MONITORIZARE ŞI A SISTEMELOR CONECTATE.

· Anexa nr.4 - PROCEDURA PRIVIND TRATAREA ALARMELOR.
(2) Alarmele care generează evenimente ce nu sunt în competenţa Poliţiei, nu fac obiectul procedurilor specificate la alin. (1), acestea fiind tratate distinct, potrivit regulilor autorităţilor competente. 

CAPITOLUL VII
DISPOZIŢII FINALE
Art. 24. – La modificarea dispozitivului de intervenţie se actualizează datele din Anexa nr. 1b) şi se comunică, în scris, la D.G.P.M.B. sau I.P.J. unde va acţiona echipajul de intervenţie, înainte de operaţionalizarea echipajelor.

Art. 25. – SOCIETATEA aplică la obiectivele conectate, semnalistica de avertizare a existenţei monitorizării, cu acordul beneficiarului, conform modelului anexat.
Art. 26. – SOCIETATEA asigură arhivarea datelor după cum urmează:

a) jurnalele evenimentelor recepţionate şi acţiunilor operatorului dispecer pe o perioadă de 2 ani;

b) datele abonaţilor pe o perioadă de 2 ani;

c) înregistrările convorbirilor dintre operatorul dispecer cu echipajele/beneficiarii/autorităţile pe o perioadă de 30 de zile;
d) jurnalul de service pe o perioadă de 2 ani.

	  CONDUCĂTOR SOCIETATE

 (nume/prenume, semnătură şi ştampilă)
	ŞEF DISPECERAT

(nume/prenume, semnătură)


           









Anexa nr. 1a)

PERSONALUL TEHNIC CARE DESERVEŞTE DISPECERATUL

Art.1 – Prezenta este anexa Regulamentului de organizare şi funcţionare a dispeceratului zonal de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, organizat în _________________________ şi avizat de IGPR cu nr. _____________________.

Art.2.  – Prevederile anexei sunt valabile începând cu data ____.____._______,  

	Nr. crt.
	Judeţul
	Localitate în care se realizează conectarea/mentenanţa
	Societatea licenţiată care realizează conectarea/mentenanţa
	Personal tehnic desemnat
	Aviz poliţie
	Obs.

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	


Notă – La completare se va genera câte un rând în tabel pentru fiecare localitate/grup de localităţi (coloana 2) din acelaşi judeţ aflate în competenţa personalului tehnic desemnat (coloana 4).

	  CONDUCĂTOR SOCIETATE

(nume/prenume, semnătură şi ştampilă)
	ŞEF DISPECERAT

(nume/prenume, semnătură)












Anexa nr. 1b)

DISPUNEREA ECHIPAJELOR DE INTERVENŢIE ALE DISPECERATULUI

Art.1 – Prezenta este anexa Regulamentului de organizare şi funcţionare a dispeceratului zonal de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva, organizat în _________________________ şi avizat de IGPR cu nr. _____________________.

Art.2.  – Prevederile anexei sunt valabile începând cu data ____.____._______,  

	Nr. crt.
	Judeţul
	Localitate /sector în care se realizează intervenţia
	Societatea licenţiată care realizează intervenţia
	Nr. înmatriculare autovehicul de intervenţie
	Nr. agenţi pe echipaj
	Observaţii

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	


Notă – La completare se va genera câte un rând în tabel pentru fiecare localitate/grup de localităţi (coloana 2) din acelaşi judeţ aflate în competenţa echipajului/echipajelor (coloana 5).

	  CONDUCĂTOR SOCIETATE

(nume/prenume, semnătură şi ştampilă)
	ŞEF DISPECERAT

(nume/prenume, semnătură)


ANEXA nr. 2

PROCEDURA PRIVIND ÎNREGISTRAREA ŞI ANALIZAREA ALARMELOR RECEPŢIONATE

ÎNREGISTRAREA ABONAŢILOR


La încheierea unui contract de monitorizare şi intervenţie, sistemul de alarmă local, prin personalul tehnic al societăţii specializate în domeniul sistemelor de alarmare, este conectat la staţia de dispecerat.


În termen de maxim 5 zile, contractul este consemnat în ordine cronologică în Registrul special pentru contractele încheiate.


Se întocmeşte de către şeful dispeceratului, fişa obiectivului conform modelului din anexa 2.1.
SEMNALE DE ALARMĂ/SEMNALIZARE RECEPŢIONATE

Principalele semnale de alarmă care se înregistrează în dispecerat sunt următoarele:

alarma pentru situaţie de jaf – semnalizează încheierea unei fapte penale în care personalul unităţii a fost agresat sau ameninţat cu armă de foc sau albe în scopul sustragerii de bunuri sau valori; 

alarma de panică - semnalizează prezenţa unui pericol identificat, declanşată de către personalul din obiectiv, prin acţionarea unui buton/pedală de panică sau de la tastatura de comandă a sistemului de alarmă la efracţie.
alarma de efracţie - semnalizează tentativa de pătrundere sau pătrunderea într-o anumită zonă supravegheată;
alarma de sabotaj - semnalizează o tentativă de scoatere din funcţiune neautorizată a echipamentelor componente ale sistemului;
alarmă de incendiu - semnalizează un pericol iminent sau un început de incendiu, semnalul fiind declanşat de senzorii sistemului de detecţie sau manual de către personalul care observă pericolul.
alarma tehnică - semnalizează o defecţiune la instalaţiile tehnice, se declanşează automat sau manual, cu ocazia verificărilor şi probelor tehnice;
test periodic – semnalul transmis de sistemul de alarmă local care semnalizează buna funcţionare a sistemului local şi a suportului tehnic de transmisie a semnalelor.

alarmă de acces – semnalizează armare sau dezarmare a sistemului de alarmă în afara programului de lucru al obiectivului monitorizat;

alarmă de constrângere – semnalizează armare sau dezarmare a sistemului de alarmă de către beneficiar sub ameninţare.

ÎNREGISTRAREA ALARMELOR/ SEMNALIZARILOR RECEPŢIONATE



Alarmele confirmate se consemnează la finalul activităţilor de verificare intr-un registru special.



Registrul cuprinde în principal următoarele rubrici: data, ora, obiectivul alarmat, personalul de serviciu, anunţarea poliţiei, persoane predate poliţiei si alte observaţii legate de eveniment.



Rapoartele agenţilor de intervenţie, încheiate la faţa locului, se arhivează la sediul societăţii, pe o perioadă de minim 2 ani.

ANALIZAREA ALARMELOR RECEPŢIONATE



Şeful dispeceratului analizează periodic datele statistice înregistrate la staţia de dispecerizare şi amplasarea dispozitivului de intervenţie, precum şi soluţionarea deranjamentelor tehnice.

	  CONDUCĂTOR SOCIETATE

(nume/prenume, semnătură şi ştampilă)
	ŞEF DISPECERAT

(nume/prenume, semnătură)


ANEXA 2.1
(model)
FIŞA OBIECTIVULUI MONITORIZAT

I. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI

BENEFICIAR:
- SC _________________________;

DENUMIRE OBIECTIV _________________________________

ADRESA OBIECTIV:____________________________________________;

COD ABONAT  __________________________________

Telefon:

________________________;

Fax:


________________________;

E-mail                   ____________________

Tip de centrala______________

Tip comunicare X telefonie fixa  X GSM    X GPRS    X IP    X Radio

Timp de Intervenţie: ZI__________





   NOAPTE__________

Structura Sistemului de alarma

	Nr zonei
	Denumirea Zonei
	Tipul de zona
	Partiţia

	
	
	
	

	
	
	
	


PREZENŢA în OBIECTIV:  Angajaţii obiectivului sunt prezenţi în intervalul de timp cuprins între orele ___________, de luni până vineri, iar sâmbăta într-un program cuprins între orele ___________.    

PERSOANELE DE CONTACT şi DECIZIE - 
	NR. CRT.
	NUME şi PRENUME
	FUNCŢIA
	PAROLA
	TELEFON şi MAIL

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


SERVICII  EXECUTATE (CONTRACTATE - când există sistem de alarmă împotriva efracţiei):


- panică (hold-up);


- efracţie;


- urmarirea accesului


- semnalizări tehnice

   
- incendiu;

- urgenţe medicale.

Utilizatori autorizaţi în caz de alarmă:

· Personalul de pază – în caz de nevoie;

· Persoanele de decizie.

LOCALIZAREA GEOGRAFICA A OBIECTIVULUI :

a) Repere semnificative din teren: Obiectivul se afla amplasat în zona (se descrie zona în care este amplasat obiectivul – schiţă obiectiv);

b) Echipajul care deserveşte intervenţia in caz de alarma__________

c) Echipa care deserveşte obiectivul in caz de deranjamente tehnice__________________

Observaţii privind particularităţi ale obiectivului:

ANEXA nr. 3

PROCEDURA PRIVIND TESTĂRILE PERIODICE ŞI REMEDIEREA DERANJAMENTELOR ECHIPAMENTELOR DE MONITORIZARE ŞI A SISTEMELOR CONECTATE

a) La punerea în funcţiune a unui sistem de alarmă la efracţie sau la conectarea acestuia la staţia de dispecerizare, se realizează instructajul cu personalul desemnat de beneficiar să utilizeze sistemul local, aspect care se consemnează în jurnalul de service al sistemului.

b) După ce se realizează instructajul cu personalul beneficiarului, acesta testează funcţionarea sistemului, aspectul fiind consemnat de către specialistul tehnic în jurnalul de service al sistemului.
TESTAREA PERIODICĂ A ECHIPAMENTELOR

a) Testarea funcţionării corecte a sistemelor conectate şi a căilor de transmisie a alarmelor, precum şi a mijloacelor de legătură cu echipajele se face periodic, după cum urmează:

· Obiective strategice – 1ora

· Obiective financiar bancare – 3ore

· Obiective comerciale – 6 ore

· Obiective rezidenţiale – 24 ore

b) La intervalele menţionate se testează linia prioritara de comunicaţie. Cu ocazia reviziei periodice se testează şi linia de rezervă de comunicate – acolo unde exista.

c) Testarea sistemului de alarmă la efracţie poate fi realizată de către beneficiar, personalul poliţiei aflat în control sau de către personalul tehnic al societăţii care verifică funcţionarea sistemului.
MENTENANŢA, REMEDIEREA DERANJAMENTELOR ECHIPAMENTELOR DE MONITORIZARE ŞI A SISTEMELOR CONECTATE.

a) Realizarea conexiunii sistemelor de alarmare din obiective cu staţia de dispecerizare, asigurarea mentenanţei periodice sau remedierii defecţiunilor sistemelor conectate, a echipamentelor de transmitere a semnalelor şi centrului de monitorizare se asigură de personalul tehnic avizat şi  angajat al societăţii _________________________ S.R.L., conform contractului încheiat între cele două societăţi, nr. _____________.


b) Deranjamentele apărute la echipamentele de monitorizare şi sistemele conectate pot fi constatate de dispecerul de serviciu sau beneficiari.


c) În ambele cazuri dispecerul de serviciu anunţă şeful de dispecerat şi societatea care are obligaţia remedierii deranjamentelor apărutei.



d) La remedierea oricărei defecţiuni semnalată de beneficiar sau identificată prin intermediul staţiei de dispecerizare, este necesară efectuarea unei testări pentru a verifica modul de funcţionare. Intervenţia tehnică se consemnează în jurnalul de service al sistemului.



f) La constatarea defecţiunilor la echipamentele dispeceratului de monitorizare (staţia de dispecerizare) după intrarea în funcţiune a echipamentul de rezervă, se iau măsuri pentru  remedierea defecţiunilor constatate la echipamentul principal;



g) Este obligatorie înscrierea în jurnalul de service al dispeceratului, toate intervenţiile tehnice efectuate.

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE
Constatarea Evenimentului de către beneficiar


a) Beneficiarul anunţă dispecerul de serviciu la telefon 02__________ sau email __________@____.ro, despre deranjamentul apărut la echipamentele de securitate, descriind pe scurt aspectele constatate.


b) Dispecerul desfăşoară următoarele activităţi: 

·  primeşte sesizarea de la beneficiar sau constată deranjamentul; 

· verifică conexiunea sistemului în dispecerat şi transmiterea testelor periodice;

· anunţă şeful de dispecerat şi societatea care asigură mentenanţa despre eveniment, precizând obiectivul şi natura deranjamentului sesizat;

· consemnează în jurnalul de service - ora sesizării, natura deranjamentului, persoana care a semnalat defectul şi măsurile întreprinse;
c) Personalul tehnic desfăşoară următoarele activităţi:

· Primeşte sesizarea despre existenţa deranjamentului de la dispecerul de serviciu.

· Echipa tehnică se deplasează la obiectiv pentru remedierea deranjamentului şi desfăşoară următoarele activităţi (accesul în obiectiv se realizează pe baza legitimaţiei de serviciu, vizată de administratorul societăţii):

a) se documentează despre situaţia existentă şi anunţă dispeceratul de monitorizare cu privire la faptul că la obiectivul vizat se efectuează teste ale sistemului de alarmare;

b) executa verificarea echipamentelor, până la stabilirea defectului;

c) în cazul unor defecţiuni minore acestea vor fi remediate pe loc, iar în celelalte cazuri ansamblul defect va fi înlocuit şi adus la sediul societăţii pentru depanare;

d) verifică funcţionarea echipamentelor la parametri nominali;

e) contactează telefonic dispecerul de serviciu şi verifică transmiterea către dispeceratul de monitorizare a tuturor semnalelor programate;

f) consemnează în jurnalul sistemului de alarmare: operaţiunile întreprinse, echipamentele înlocuite etc;

g) anunţă dispeceratul despre finalizarea intervenţiei tehnice şi încheierea testelor;

h) întocmeşte fişa de intervenţie la eveniment în două exemplare (1 exemplar va fi predat beneficiarului pe bază de semnătură).
	  CONDUCĂTOR SOCIETATE

(nume/prenume, semnătură şi ştampilă)
	ŞEF DISPECERAT

(nume/prenume, semnătură)


ANEXA nr. 4

PROCEDURA PRIVIND TRATAREA ALARMELOR

Dispecerul de serviciu:

1.  Semnal de jaf armat

a) anunţă imediat poliţia la recepţionarea semnalului de alarmă în situaţie de jaf, fără a mai aştepta confirmarea evenimentului de către echipaj de la faţa locului.

b) anunţă echipajul de intervenţie, solicitând deplasarea la obiectiv cu precizarea adresei, a tipului semnalului de alarmă şi detalii referitoare la locul de unde a fost generată alarma (faţada/spatele obiectivului, casierie, etc.).
c) ţine permanent legătura cu echipajul de intervenţie atât pe timpul deplasării cât şi după ajungerea la obiectiv pentru a obţine informaţiile de la faţa locului, necesare gestionării eficiente a evenimentului.

d) menţine legătura cu poliţia.

2. Semnal de panică/efracţie

a) anunţă echipajul de intervenţie, solicitând deplasarea la obiectiv cu precizarea adresei, a tipului semnalului de alarmă şi detalii referitoare la locul de unde a fost generată alarma (faţada/spatele obiectivului, casierie, etc.).
b) ţine permanent legătura cu echipajul de intervenţie atât pe timpul deplasării cât şi după ajungerea la obiectiv pentru a obţine informaţiile de la faţa locului, necesare gestionării eficiente a evenimentului.

c) anunţă poliţia, jandarmeria, pompierii sau serviciul de ambulanţă, după caz, atunci când rezolvarea situaţiei depăşeşte posibilităţile şi competenţele echipajelor de intervenţie.

d) anunţă beneficiarul şi poliţia atunci când i se confirmă pătrunderea în obiectiv sau sunt urme de forţare a uşilor sau ferestrelor obiectivului;

e) informează conducerea beneficiarului despre evenimentele cu consecinţe grave (morţi, răniţi, vătămări corporale, distrugeri, etc.);

f) execută dispoziţiile conducerii ;

g) la ieşirea din serviciu întocmeşte un raport de activitate (Obiective noi intrate la monitorizare şi intervenţie, obiective reconéctate, evenimente deosebite, alarme cu deplasarea intervenţiei, funcţionarea legăturilor operative, starea tehnică a echipamentelor din dotare, dezarmări în afara programului).

h) consemnează datele confirmate în registrul special.

Echipajul de intervenţie:

1. Semnal de jaf armat

a) după primirea alertei de la dispecer, echipa/echipele de intervenţie se deplasează, în cel mai scurt timp către obiectiv, urmărind ca în apropierea locaţiei să observe şi reţină semnalmentele persoanelor sau autovehiculelor suspecte care părăsesc sau staţionează în zonă;

b) la faţa locului, confirmă sosirea şi stabileşte prezenţa sau părăsirea de către  agresor a unităţii verificând următoarele:

· existenţa semnalisticii de încheiere a jafului la bănci(numai la bănci);

· în faţa unităţii, nici un funcţionar nu aşteaptă sosirea echipei de intervenţie;

· nicio persoană nu părăseşte locaţia;

· persoanele care vor să intre în sediu se  întorc, brusc, din drum;

· în apropierea unităţii, staţionează maşini parcate neobişnuit, cu motorul pornit sau cu un şofer care aşteaptă.

c) asigură locul faptei, fără a intra în obiectiv şi acţionează pentru conservarea urmelor de terţe persoane până la sosirea poliţiei;

d) informează poliţia cu aspectele relevante observate (ex. auto suspecte, nr. înmatriculare, persoane suspecte – descrierea acestora);

e) dacă au fost reţinute persoane, acestea sunt predate poliţiei pe bază de proces verbal;

f) dacă intervenţia se realizează cu minim două echipaje auto,  prima echipă de intervenţie sosită la faţa locului va ocupa o poziţie acoperită, din care să poată asigura supravegherea zonei principale de acces în locaţie pentru identificarea persoanelor şi a zonei stradale în vederea descoperirii autovehiculelor staţionate suspect în apropierea sediului unităţii, iar următorul/următoarele echipaje vor fi dirijate în zona secundară de acces în unitate (dacă există) şi pe celelalte laturi ale imobilului, asigurându-se delimitarea zonei de acţiune, pentru a prevenii pătrunderea în zonă a altor persoane;

g) acordă sprijin la solicitarea poliţiei.
2. Semnal de panică
a) după primirea alertei de la dispecer, echipa/echipele de intervenţie se deplasează, în cel mai scurt timp către obiectiv, urmărind ca în apropierea locaţiei să observe şi reţină semnalmentele persoanelor sau autovehiculelor suspecte care părăsesc sau staţionează în zonă.

b) la faţa locului, confirmă sosirea şi stabileşte prezenţa sau părăsirea de către  agresor a unităţii verificând următoarele:

· nicio persoană nu părăseşte locaţia;

· persoanele care vor să intre în sediu se  întorc, brusc, din drum;

· în apropierea unităţii, staţionează maşini parcate neobişnuit, cu motorul pornit sau cu un şofer care aşteaptă.

c) intră în obiectiv după ce stabileşte (din exterior) că autorul nu este înarmat cu arme de foc, acţionând pentru imobilizarea acestuia.

d) confirmă dispecerului existenţa faptei şi solicită sprijinul poliţiei.

e) asigură locul faptei şi acţionează pentru conservarea urmelor de terţe persoane până la sosirea poliţiei;

f) dacă autorul a părăsit zona, pătrunde în unitate, fără a deteriora urmele din câmpul infracţional şi culege date despre existenţa victimelor şi a faptei, informând dispeceratul cu acestea;

g) informează poliţia cu aspectele relevante observate (ex. auto suspecte, nr. înmatriculare, persoane suspecte – descrierea acestora);

h) dacă au fost reţinute persoane, acestea sunt predate poliţiei pe bază de proces verbal.

i) dacă intervenţia se realizează cu minim două echipaje auto,  prima echipă de intervenţie sosită la faţa locului va ocupa o poziţie acoperită, din care să poată asigura supravegherea zonei principale de acces în locaţie pentru identificarea persoanelor şi a zonei stradale în vederea descoperirii autovehiculelor staţionate suspect în apropierea sediului unităţii, iar următorul/următoarele echipaje vor fi dirijate în zona secundară de acces în unitate (dacă există) şi pe celelalte laturi ale imobilului, asigurându-se delimitarea zonei de acţiune, pentru a prevenii pătrunderea în zonă a altor persoane.

j) acordă sprijin poliţiei la solicitare.
k)  întocmesc procesul-verbal de constatare alarme reale şi îl prezintă persoanei de contact din partea beneficiarului pentru luare la cunoştinţă şi semnare.

Semnal de alarmă la efracţie

1. Când la obiectiv nu este prezentă  persoană  de contact:

a) după primirea alertei de la dispecer, echipa/echipele de intervenţie se deplasează, în cel mai scurt timp către obiectiv, urmărind ca în apropierea locaţiei să observe şi reţină semnalmentele persoanelor sau autovehiculelor suspecte care părăsesc sau staţionează în zonă;

b) la faţa locului, confirmă sosirea şi stabileşte prezenţa sau părăsirea de către  agresor a unităţii verificând perimetrul exterior al obiectivului;

c) transmite de la faţa locului dispecerului, primele date despre eveniment;

d) dacă se constată urme de efracţie asigură locul faptei, fără a intra în obiectiv, solicită prezenţa persoanei autorizată de beneficiar pentru a verifica interiorul imobilului şi acţionează pentru conservarea urmelor de terţe persoane până la sosirea beneficiarului şi a poliţiei;

e) transmite dispecerului datele rezultate după verificarea obiectivului şi acţiunile întreprinse;

f) dacă au fost reţinute persoane, acestea sunt predate poliţiei pe bază de proces verbal;

g) dacă nu se constată urme de efracţie, informează dispeceratul, iar în funcţie de numărul de alarme succesive provenite din spaţii diferite, staţionează în zona obiectivului.

h)  întocmesc procesul-verbal de constatare alarme reale.

2. Când la obiectiv  este prezenta  persoana  de contact:

a) după primirea alertei de la dispecer, echipa/echipele de intervenţie se deplasează, în cel mai scurt timp către obiectiv, urmărind ca în apropierea locaţiei să observe şi reţină semnalmentele persoanelor sau autovehiculelor suspecte care părăsesc sau staţionează în zonă;

b) la faţa locului confirmă sosirea, ia legătura cu beneficiarul şi comunică dispecerului primele date despre eveniment;

c) execută împreună cu beneficiarul inspecţia obiectivului pentru a stabili cauza declanşării alarmei;

d) transmite dispecerului rezultatele inspecţiei şi acţiunile întreprinse;

e) dacă au fost reţinute persoane, acestea sunt predate poliţiei pe bază de proces verbal;

f) întocmesc procesul-verbal de constatare alarme reale şi îl prezintă persoanei de contact pentru luare la cunoştinţă şi semnare.
	  CONDUCĂTOR SOCIETATE

(nume/prenume, semnătură şi ştampilă)
	ŞEF DISPECERAT

(nume/prenume, semnătură)


Nr. şi data înregistrare poliţie


_____________ /__.__.201_








Pagina 10 din 19 

PAGE  
Pagina 2 din 19 


